| - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | - ANEXO 12 |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA MERQUIDES GONÇALVES

Local: Conjunto Habitacional Ubirajara “C”

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | QUANT. | Descrição | Unid. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL E MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | 6,00 | Placa de identificação para obra | m² | R$ 270,42 | R$ 56,49 | R$ 326,91 | R$ 1.961,46 |
| 1.2 | 02.09.030 | 250,00 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | R$ 1,27 | R$ 3,17 | R$ 4,44 | R$ 1.110,00 |
| 1.3 | 07.11.020 | 7,50 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | R$ 2,49 | R$ 1,77 | R$ 4,26 | R$ 31,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.103,41 |
| 2 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 54.04.350 | 250,00 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | R$ 49,20 | R$ 16,18 | R$ 65,38 | R$ 16.345,00 |
| 2.2 | 54.06.020 | 141,27 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | R$ 30,24 | R$ 7,64 | R$ 37,88 | R$ 5.351,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 21.696,31 |
| 3 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 37.04.250 | 1,00 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | R$ 312,35 | R$ 67,63 | R$ 379,98 | R$ 379,98 |
| 3.2 | 37.13.600 | 2,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | R$ 9,30 | R$ 8,92 | R$ 18,22 | R$ 36,44 |
| 3.3 | 40.11.010 | 1,00 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | R$ 49,36 | R$ 13,37 | R$ 62,73 | R$ 62,73 |
| 3.4 | 38.13.016 | 35,31 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | un | R$ 8,05 | R$ 1,18 | R$ 9,23 | R$ 325,91 |
| 3.5 | 39.02.030 | 135,00 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | R$ 1,60 | R$ 2,08 | R$ 3,68 | R$ 496,80 |
| 3.6 | 41.10.340 | 3,00 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | R$ 1.054,89 | R$ 69,80 | R$ 1.124,69 | R$ 3.374,07 |
| 3.7 | 41.11.700 | 6,00 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | unid. | R$ 1.627,02 | R$ 21,01 | R$ 1.648,03 | R$ 9.888,18 |
| 3.8 | 41.11.450 | 6,00 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | R$ 66,96 | R$ 8,92 | R$ 75,88 | R$ 455,28 |
| 3.9 | 14.02.040 | 6,72 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | R$ 60,62 | R$ 73,70 | R$ 134,32 | R$ 902,63 |
| 3.10 | 11.18.040 | 0,06 | Lastro de pedra britada | m³ | R$ 87,08 | R$ 19,02 | R$ 106,10 | R$ 6,11 |
| 3.11 | 11.03.090 | 0,09 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | R$ 212,98 | R$ 76,08 | R$ 289,06 | R$ 24,97 |
| 3.12 | 09.01.030 | 0,96 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | R$ 73,96 | R$ 40,90 | R$ 114,86 | R$ 110,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 16.063,37 |
| 4 | PAISAGISMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 34.02.100 | 450,39 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | R$ 5,52 | R$ 3,07 | R$ 8,59 | R$ 3.868,85 |
| 4.2 | 34.03.020 | 5,00 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | R$ 24,14 | R$ 2,21 | R$ 26,35 | R$ 131,75 |
| 4.3 | 34.04.050 | 8,00 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | unid. | R$ 57,60 | R$ 19,32 | R$ 76,92 | R$ 615,36 |
| 4.4 | 34.04.360 | 7,00 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | R$ 167,84 | R$ 19,32 | R$ 187,16 | R$ 1.310,12 |
| 4.5 | 34.02.070 | 30,00 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | R$ 45,34 | R$ 3,88 | R$ 49,22 | R$ 1.476,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.402,68 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | mercado | 1,00 | Pergolado em madeira | m² | R$ 4.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 5.2 | 35.04.140 | 4,00 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | R$ 307,73 | R$ 19,10 | R$ 326,83 | R$ 1.307,32 |
| 5.3 | mercado | 2,00 | Lixeira para praças em ferro | unid. | R$ 398,00 | R$ 2,00 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 8.607,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 56.873,09 |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI(0,0%) | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL C/BDI | R$ 56.873,09 |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara