| - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | - ANEXO 12 |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA DA BIBLIA E QUADRA

Local: Avenida João Bocardi, C.H. Nova Ubirajara – Ubirajara - SP

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | QUANT. | Descrição | Unid. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL E MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | 6,00 | Placa de identificação para obra | m² | R$ 270,42 | R$ 56,49 | R$ 326,91 | R$ 1.961,46 |
| 1.2 | 02.09.030 | 673,04 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | R$ 1,27 | R$ 3,17 | R$ 4,44 | R$ 2.988,30 |
| 1.3 | 07.11.020 | 20,19 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | R$ 2,49 | R$ 1,77 | R$ 4,26 | R$ 86,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 5.035,77 |
| 2 | QUADRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 12.01.040 | 60,00 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | R$ 15,56 | R$ 31,68 | R$ 47,24 | R$ 2.834,40 |
| 2.1.2 | 09.01.020 | 30,86 | Forma em madeira comum para fundação | m² | R$ 19,22 | R$ 35,44 | R$ 54,66 | R$ 1.687,03 |
| 2.1.3 | 10.01.040 | 80,86 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | R$ 3,61 | R$ 1,59 | R$ 5,20 | R$ 420,47 |
| 2.1.4 | 11.03.140 | 6,17 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | R$ 243,71 | R$ 76,08 | R$ 319,79 | R$ 1.974,00 |
| 2.1.5 | 06.02.020 | 6,17 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | R$ - | R$ 38,04 | R$ 38,04 | R$ 234,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.150,71 |
| 2.2 | ALAMBRADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 34.05.270 | 617,28 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | R$ 108,76 | R$ - | R$ 108,76 | R$ 67.135,37 |
| 2.2.2 | 34.05.320 | 15,00 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | R$ 359,75 | R$ 21,07 | R$ 380,82 | R$ 5.712,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 72.847,67 |
| 2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 33.01.040 | 635,71 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | m² | R$ 5,91 | R$ 21,70 | R$ 27,61 | R$ 17.552,01 |
| 2.3.2 | 33.06.020 | 635,71 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | R$ 2,40 | R$ 12,07 | R$ 14,47 | R$ 9.198,75 |
| 2.3.3 | 33.09.020 | 360,00 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | R$ 0,92 | R$ 0,91 | R$ 1,83 | R$ 658,80 |
| 2.3.4 | 35.01.150 | 2,00 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | unid. | R$ 888,14 | R$ 100,94 | R$ 989,08 | R$ 1.978,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 29.387,72 |
| 3 | PRAÇA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 11.01.100 | 33,65 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | R$ 262,87 | R$ 0,00 | R$ 262,87 | R$ 8.846,10 |
| 3.1.2 | 17.03.040 | 673,04 | Cimentado desempenado e alisado (queimado), | m² | R$ 5,36 | R$ 18,23 | R$ 23,59 | R$ 15.877,01 |
| 3.1.3 | 11.18.040 | 20,19 | Lastro de pedra britada | m³ | R$ 87,08 | R$ 19,02 | R$ 106,10 | R$ 2.142,29 |
| 3.1.4 | 54.06.020 | 466,76 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | R$ 30,24 | R$ 7,64 | R$ 37,88 | R$ 17.680,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 44.546,27 |
| 3.2 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 37.04.250 | 1,00 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | R$ 312,35 | R$ 67,63 | R$ 379,98 | R$ 379,98 |
| 3.2.2 | 37.13.600 | 3,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | R$ 9,30 | R$ 8,92 | R$ 18,22 | R$ 54,66 |
| 3.2.3 | 40.11.010 | 1,00 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | R$ 49,36 | R$ 13,37 | R$ 62,73 | R$ 62,73 |
| 3.2.4 | 38.13.016 | 120,00 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | un | R$ 8,05 | R$ 1,18 | R$ 9,23 | R$ 1.107,60 |
| 3.2.5 | 39.02.030 | 420,00 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | R$ 1,60 | R$ 2,08 | R$ 3,68 | R$ 1.545,60 |
| 3.2.6 | 41.10.340 | 8,00 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | R$ 1.054,89 | R$ 69,80 | R$ 1.124,69 | R$ 8.997,52 |
| 3.2.7 | 41.11.700 | 16,00 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | unid. | R$ 1.627,02 | R$ 21,01 | R$ 1.648,03 | R$ 26.368,48 |
| 3.2.8 | 41.11.450 | 16,00 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | R$ 66,96 | R$ 8,92 | R$ 75,88 | R$ 1.214,08 |
| 3.2.9 | 14.02.040 | 15,12 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | R$ 60,62 | R$ 73,70 | R$ 134,32 | R$ 2.030,92 |
| 3.2.10 | 11.18.040 | 0,13 | Lastro de pedra britada | m³ | R$ 87,08 | R$ 19,02 | R$ 106,10 | R$ 13,75 |
| 3.2.11 | 11.03.090 | 0,19 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | R$ 212,98 | R$ 76,08 | R$ 289,06 | R$ 56,19 |
| 3.2.12 | 09.01.030 | 2,16 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | R$ 73,96 | R$ 40,90 | R$ 114,86 | R$ 248,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 42.079,61 |
| 3.3 | PAISAGISMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 34.02.100 | 913,74 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | R$ 5,52 | R$ 3,07 | R$ 8,59 | R$ 7.849,03 |
| 3.3.2 | 34.03.020 | 30,00 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | R$ 24,14 | R$ 2,21 | R$ 26,35 | R$ 790,50 |
| 3.3.3 | 34.04.050 | 7,00 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | unid. | R$ 57,60 | R$ 19,32 | R$ 76,92 | R$ 538,44 |
| 3.3.4 | 34.04.360 | 6,00 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | R$ 167,84 | R$ 19,32 | R$ 187,16 | R$ 1.122,96 |
| 3.3.5 | 34.20.070 | 25,00 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | R$ 45,34 | R$ 3,88 | R$ 49,22 | R$ 1.230,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 11.531,43 |
| 3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 17.02.220 | 73,53 | Reboco | unid. | R$ 1,04 | R$ 7,01 | R$ 8,05 | R$ 591,92 |
| 3.4.1 | 33.10.100 | 73,53 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | R$ 7,55 | R$ 16,90 | R$ 24,45 | R$ 1.797,81 |
| 3.4.1 | 35.04.140 | 15,00 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | R$ 307,73 | R$ 19,10 | R$ 326,83 | R$ 4.902,45 |
| 3.4.2 | mercado | 3,00 | Lixeira para praças em ferro | unid. | R$ 398,00 | R$ 2,00 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.900,26 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 213.328,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI(0,0%) | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL C/BDI | R$ 213.328,73 |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara