| - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |
| --- | --- |

Obra: Infraestrutura urbana	REFORMA PRAÇA MARIO CESAR RODRIGUES

Local: Avenida João Bocardi, esquina com a Avenida da Saudade – Ubirajara - SP

Fonte de Pesquisa: Boletim CPOS n.º 171 - com desoneração

BDI adotado: 0,00%

Regime de execução: Empreitada Global

| MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Código CPOS | QUANT. | Descrição | Unid. | MEMORIA |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | 6,00 | Placa de identificação para obra | m² | Placa medindo (4,00x1,50m) |
| 1.2 | 02.09.030 | 1077,15 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | Area local onde será realizado o piso em concreto (Area levantada através da hachura no Cad com dimensões retiradas in loco e na escala total 1.077,15m²) |
| 1.3 | 07.11.020 | 32,31 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | Aterro para correção da área que recebera piso em concreto(1.077,15 x 0,03) |
| 2 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  |
| 2.1 | 11.01.100 | 32,31 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | Area da calçada multiplicada pela espessura de concreto 3cm (1.077,15x0,03) |
| 2.2 | 17.03.040 | 1077,15 | Cimentado desempenado e alisado (queimado), | m² | Area quadrada Piso calçada |
| 2.3 | 11.18.040 | 32,31 | Lastro de pedra britada | m³ | Area da calçada multiplicada pela espessura de brita 3cm (1.077,15x0,03) |
| 2.4 | 54.06.020 | 334,00 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | metragem linear guias conforme projeto |
| 3 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 | 37.04.250 | 1,00 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | Quadro de distribuição onde ficarão localizados os disjuntores para alimentar os postes |
| 3.2 | 37.13.600 | 2,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 2 disjuntores que alimentam os postes |
| 3.3 | 37.13.610 | 10,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 10 disjuntores para o banheiro e quiosques |
| 3.4 | 40.11.010 | 1,00 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 1 rele para acionamento dos postes |
| 3.5 | 38.13.020 | 142,31 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | Metragem de acordo com projeto elétrico |
| 3.6 | 39.02.030 | 280,00 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | Metragem de acordo com projeto elétrico |
| 3.7 | 39.02.030 | 1170,00 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | Metragem de acordo com projeto elétrico |
| 3.8 | 41.10.340 | 6,00 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 6 unidades de postes conforme ilustra projeto |
| 3.9 | 41.11.700 | 12,00 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | unid. | 2 luminárias para cada poste (6x2) |
| 3.10 | 41.11.450 | 12,00 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | 2 suportes por postes |
| 3.11 | 14.02.040 | 21,84 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | metragem quadrada cada caixa (0,7x0,6x4=1,68m²) 13 unidades de caixas (13x1,68) |
| 3.12 | 11.18.040 | 0,19 | Lastro de pedra britada | m³ | 4 cm de brita no fundo de cada caixa |
| 3.13 | 11.03.090 | 0,28 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | tampa de concreto para cada caixa com 6 cm de espessura |
| 3.14 | 09.01.030 | 3,12 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | Forma pra construção das tampas |
| 4 | PAISAGISMO |  |  |  |  |
| 4.1 | 34.02.100 | 692,83 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | Metragem quadrada de onde será colocado grama conforme apresenta projeto e legenda Area levantada através da hachura no Cad com dimensões retiradas in loco e na escala |
| 4.2 | 34.03.020 | 9,00 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | 9 unidades de arbustos conforme ilustra projeto |
| 4.3 | 34.04.360 | 4,00 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 4 unidades de coqueiros conforme ilustra projeto |
| 4.4 | 34.02.070 | 15,00 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 15 m² de lirio aproximadamente, (270 mudas) |
| 4.5 | 34.04.050 | 7,00 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | unid. | 07 unidades de arvore conforme ilustra projeto |
| 5 | BANHEIRO |  |  |  |  |
| 5.1 | 02.10.020 | 38,70 | Locação de obra de edificação | m² | Metragem quadrada banheiro |
| 5.2 | 06.01.020 | 3,10 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | Perimetro paredes multiplicado pelas medidas do baldrame 0,3x0,4 |
| 5.3 | 09.01.020 | 15,48 | Forma em madeira comum para fundação | m² | Perimetro do Baldrame multiplicado pela altura da caixaria (25,8x0,3)x2 |
| 5.4 | 10.01.020 | 48,67 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | Perimetro baldrama multiplicado por 4 ferros pela constante de transformação em kg (25,8x4x0,393x1,2) |
| 5.5 | 11.03.090 | 3,10 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Area do Baldrame (25,8x0,3x0,4) |
| 5.6 | 12.01.020 | 18,00 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 9 brocas de 2 metros |
| 5.7 | 13.01.020 | 44,66 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | Area da Laje conforme projeto com beiral |
| 5.8 | 14.04.210 | 72,24 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | Area de alvenaria conforme projeto |
| 5.9 | 09.01.030 | 15,12 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | Formas para pilares e respaldo |
| 5.10 | 10.01.020 | 80,17 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | Armadura para pilares e respaldo (4x2,8x0,393)x9)+25,8x4x0,393 |
| 5.11 | 11.03.090 | 0,58 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Area Pilares |
| 5.12 | 14.30.240 | 25,20 | Divisória em PVC com perfis de alumínio anodizado, espessura de 35 mm | m² | Metragem linear divisorias com 2,10m de altura |
| 5.13 | 15.01.110 | 44,66 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | m² | Area da estrura do telhado |
| 5.14 | 16.03.010 | 44,66 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | Area do telhado conforme projeto |
| 5.15 | 16.33.040 | 32,50 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | Rufo por todo perimetro da platibanda e 2 descidas de calhas |
| 5.16 | 11.18.040 | 1,01 | Lastro de pedra britada | m³ | Area interna contrapiso pela espessura de 3cm (33,60x0,03) |
| 5.17 | 11.03.090 | 1,68 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Concreto contrapiso 5cm de espessura |
| 5.18 | 17.02.020 | 232,68 | Chapisco | m² | Area chapisco interno e externo |
| 5.19 | 17.02.220 | 232,68 | Reboco | m² | Area reboco interno e externo |
| 5.20 | 18.06.182 | 33,60 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | Area interna para piso |
| 5.21 | 18.11.022 | 69,30 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | Azulejo por todo banheiro com altura de 1,50m |
| 5.22 | 18.07.200 | 102,90 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas de 3 até 6 mm | m² | Area do azulejo e piso para rejunte |
| 5.23 | 23.09.560 | 2,00 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | unid. | 2 unidades de portas |
| 5.24 | 24.01.040 | 3,60 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial | m² | 4 janelas de 1,50x0,60 |
| 5.25 | 33.10.020 | 93,66 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | Area intera a receber tinta |
| 5.26 | 33.10.100 | 93,72 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | Area externa com textura |
| 5.27 | 37.04.250 | 1,00 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 unidade |
| 5.28 | 37.13.610 | 2,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. | 2 unidades de portas |
| 5.29 | 38.19.030 | 15,00 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | Medida linear de distribuição de energia |
| 5.30 | 39.02.016 | 35,80 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | metragem de acordo com o projeto |
| 5.31 | 40.01.020 | 4,00 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 4 unidades no banheiro |
| 5.32 | 40.04.450 | 2,00 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | unid. | 2 tomadas |
| 5.33 | 41.02.550 | 4,00 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | unid. | 2 lampadas cada lado do banheiro |
| 5.34 | 46.01.020 | 9,39 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 5.35 | 46.01.030 | 8,35 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | un | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 5.36 | 46.01.040 | 17,27 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | un | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 5.37 | 46.01.050 | 9,74 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | un | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 5.38 | 47.02.030 | 3,00 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.39 | 47.02.050 | 2,00 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.40 | 47.04.030 | 4,00 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.41 | 47.04.100 | 3,00 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.42 | 48.02.002 | 1,00 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.43 | 44.20.110 | 4,00 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.44 | 44.20.130 | 3,00 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.45 | 44.03.460 | 4,00 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | unid. | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.46 | 44.01.110 | 4,00 | Lavatório de louça com coluna | unid. | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.47 | 48.05.010 | 1,00 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.48 | 44.01.200 | 3,00 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.49 | 44.01.050 | 4,00 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.50 | 46.02.010 | 8,68 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.51 | 46.02.050 | 7,53 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.52 | 46.02.070 | 13,44 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.53 | 49.01.030 | 3,00 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 5.54 | 49.12.100 | 1,00 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 6 | QUIOSQUE |  |  |  |  |
| 6.1 | 02.10.020 | 26,16 | Locação de obra de edificação | m² | Metragem quadrada quiosque |
| 6.2 | 06.01.020 | 2,28 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | Perimetro paredes multiplicado pelas medidas do baldrame 0,3x0,4 |
| 6.3 | 09.01.020 | 11,42 | Forma em madeira comum para fundação | m² | Perimetro do Baldrame multiplicado pela altura da caixaria (19,04x0,3)x2 |
| 6.4 | 10.01.020 | 35,92 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | Perimetro baldrama multiplicado por 4 ferros pela constante de transformação em kg (19,04x4x0,393x1,2) |
| 6.5 | 11.03.090 | 2,28 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Area do Baldrame (19,04x0,3x0,4) |
| 6.6 | 12.01.020 | 12,00 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 6 brocas de 2 metros |
| 6.7 | 14.04.210 | 38,31 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | Area de alvenaria conforme projeto |
| 6.8 | 09.01.030 | 10,08 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | Formas para pilares e respaldo |
| 6.9 | 10.01.020 | 56,34 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa | kg | Armadura para pilares e respaldo (4x2,8x0,393)x6)+19,04x4x0,393 |
| 6.10 | 11.03.090 | 0,39 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Area Pilares |
| 6.11 | 15.01.010 | 41,85 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | Area da estrura do telhado |
| 6.12 | 16.02.010 | 41,85 | Telha de barro tipo italiana | m² | Area do telhado conforme projeto |
| 6.13 | 11.18.040 | 0,70 | Lastro de pedra britada | m³ | Area interna contrapiso pela espessura de 3cm (23,38x0,03) |
| 6.14 | 11.03.090 | 1,17 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | Concreto contrapiso 5cm de espessura |
| 6.15 | 17.02.020 | 76,62 | Chapisco | m² | Area chapisco interno e externo |
| 6.16 | 17.02.220 | 76,62 | Reboco | m² | Area reboco interno e externo |
| 6.17 | 18.06.182 | 23,38 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | Area interna para piso |
| 6.18 | 18.07.200 | 23,38 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas de 3 até 6 mm | m² | Area do piso para rejunte |
| 6.19 | 23.09.560 | 1,00 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | unid. | 1 unidade de porta |
| 6.20 | 24.01.080 | 10,62 | Caixilho em ferro de correr, linha comercial | m² | 3 janelas de 2,95x1,20 |
| 6.21 | 33.10.020 | 38,31 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | Pintura interna |
| 6.22 | 33.10.100 | 38,31 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | Pintura externa |
| 6.23 | 37.04.250 | 1,00 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 unidade por quiosque |
| 6.24 | 37.13.610 | 1,00 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. | 1 unidade por quiosque |
| 6.25 | 38.19.030 | 11,69 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | metragem de acordo com projeto |
| 6.26 | 39.02.016 | 25,00 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | metragem de acordo com projeto |
| 6.27 | 40.01.020 | 2,00 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 2 caixas por quiosque |
| 6.28 | 40.04.450 | 1,00 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | unid. | 1 tomada |
| 6.29 | 41.02.550 | 1,00 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | unid. | 1 lampada |
| 6.30 | 46.01.020 | 9,04 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 6.31 | 47.02.030 | 1,00 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 6.32 | 48.02.001 | 1,00 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 6.33 | 44.03.460 | 1,00 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | unid. | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 6.34 | 44.03.370 | 1,00 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 6.35 | 44.01.600 | 0,72 | Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences | m² | 1 pia de 1,20x0,60m |
| 6.36 | 46.02.010 | 1,41 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 6.37 | 46.02.050 | 0,80 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 6.38 | 44.20.110 | 1,00 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | Unidade conforme projeto hidráulico |
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 7.1 | 49.03.020 | 4,00 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 4 caixas de gordura conforme projeto hidraulico |
| 7.2 | 49.12.100 | 4,00 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m | un | 4 caixas de inspeção conforme projeto hidraulico |
| 7.3 | 46.02.070 | 50,60 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 7.4 | 46.02.050 | 12,72 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | Metragem linear conforme projeto hidráulico |
| 7.5 | 35.04.140 | 19,00 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | unid. | 19 unidades de bancos |
| 7.6 | mercado | 6,00 | Lixeira para praças em ferro | unid. | 6 lixeiras metálicas |

Município de Ubirajara, em 29 de Janeiro de 2018.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA nº. 5069369000

De acordo.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal de Ubirajara