Prefeitura Municipal de Ubirajara, aos 16 de  Dezembro de 2019.

Ofício nº 178/2019

Excelentíssimo Senhor Governador.

Com nossos cordiais cumprimentos, pelo presente solicitamos a Vossa Excelência recursos, na ordem de R$100.000,00, os quais serão utilizados para INFRAESTRUTURA URBANA neste município.

Na certeza de que seremos merecedores de vossa atenção a nossa solicitação, na oportunidade externamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

JOÃO DORIA

DD. Governador do Estado de São Paulo

SÃO PAULO (SP)

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que esse Município assegurou os recursos no valor de R$ 3.511.64  necessários à complementação do objeto proposto no convênio a ser firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, através da reserva de recursos orçamentários, conforme elemento econômico nº 44.90.51, estando de acordo com o disposto no artigo 116, parágrafo 1º, inciso VII da Lei Federal nº 8666, de 21/06/93.

Prefeitura do Município de Ubirajara, aos 16/12/2019.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal

PLANO DE TRABALHO

OBJETO: Execução de INFRAESTRUTURA URBANA

JUSTIFICATIVA: A necessidade de troca de iluminação pública e realização de passeios públicos com rampas para acessibilidade para melhor segurança e bem estar da população ali presente.

LOCAL: Várias locais do município.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global.

DECLARO ser de responsabilidade do Município o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT – NBR 9050 e na Legislação Específica, em especial o Decreto n.º 5296/2004, para os projetos e obras de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação de uso para estes fins.

DECLARO ter pleno conhecimento do que prescreve o artigo 23, §5º, da Lei Federal nº. 8.666/93, o qual estabelece que “é vedada a utilização da modalidade ‘convite’ ou ‘tomada de preços’, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de ‘tomada de preços’ ou ‘concorrência’, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço”, e que a Prefeitura Municipal observará o disposto no processo licitatório a ser realizado.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2019.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: VARIAS LOCAIS DO MUNICIPIO

MUNICÍPIO: UBIRAJARA

ART/RRT: 28027230191644787

O presente memorial tem por finalidade fornecer informações técnicas para execução dos serviços abaixo discriminados. Para as obras e serviços a empreiteira fornecerá os materiais, mão de obra, máquinas e ferramentas necessárias para a realização dos trabalhos previstos, constantes do presente memorial, exceto para os materiais e/ou serviços cuja responsabilidade está expressamente identificada para a Prefeitura. Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão obrigatoriamente atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto à sua execução e aos materiais empregados. A obra deverá ser mantida permanentemente limpa.

1 - SERVIÇOS INICIAIS

A placa de obra deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 2,00x3,00m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do Município, que será fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura de madeira.

Deverá ser removido todo o piso existente conforme projeto pela prefeitura no qual o entulho será destinado a local definido pela prefeitura e o terreno onde recebera o novo piso será nivelado e preparado adequadamente.

2 - SERVIÇOS DE PASSEIO

A remoção do passeio existente em concreto será por conta da prefeitura municipal onde a contratada recebera o local do passeio sem piso para sua compactação e realização do mesmo.

Serão realizados após compactação, o piso será o Concreto desempenado será executada no formato escolhido pela contratante, resistência mínima de 25 Mpa, tendo altura média de 5 cm de espessura, tomando-se o cuidado de estarem bem niveladas e sem falhas. As rampas de acessibilidade deverão ser executadas de acordo com a norma NBR 9050/2004, seguindo as dimensões, e inclinação (entre 6,25% e 8,33%).

Nos locais onde serão executados os passeios públicos, mais precisamente nas esquinas, deverão ser executadas rampas de acessibilidade em concreto, atendendo as NBR 9050.

Após a cura do concreto e acabamento o mesmo receberá pintura com cores a serem definidas pela contratada.

3 – SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

A parte de iluminação deverão ser utilizados materiais de comprovada qualidade. Os serviços deverão ser executados de acordo com o croqui anexo e as normas de padronização brasileira da ABNT e RGE S/A. Devendo executar a obra de tal forma que passe a operar com segurança e eficiência.

Os postes existentes serão mantidos porem pintados conforme projeto, será removido as pétalas existentes e substituídas por um suporte para fixação de 4 pétalas As luminárias dos postes são para lâmpadas LED a serem fornecidas pela Contratada.

4 – SERVIÇOS COMPLEMETARES

Durante toda a duração da obra, o entulho deverá ser acondicionado em caçambas próprias. No final dos trabalhos, todo o local da obra deverá ser limpo, lavado e todos os restos de materiais deverão ser removidos e encaminhado para bota-fora.

Prefeitura do Município de Ubirajara, aos 16/12/2019.

REINALDO AP. SILVA FILHO

Responsável Técnico

CREA/SP 5069369000

ART Nº. 28027230191644787

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que os locais em que se pretende executar a obra de INFRAESTRUTURA URBANA neste Município, a ser realizada com os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, é de domínio público e/ou de propriedade desta Prefeitura.

O referido é verdade e dou fé.

Ubirajara, aos 16/12/2019.

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o regime de execução da obra INFRAESTRUTURA URBANA, a ser realizada com os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, será por EMPREITADA GLOBAL.

Prefeitura do Município de Alvinlândia, aos 16/12/2019

REINALDO AP. SILVA FILHO

CREA/SP 5069369000

ART Nº. 28027230191644787

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: VARIAS LOCAIS DO MUNICIPIO

MUNICÍPIO: UBIRAJARA

ART/RRT: 28027230191644787

Venho por meio deste apresentar o relatório fotográfico referente ao convenio firmado com essa prefeitura no objetivo de Infraestrutura Urbana no município de Ubirajara – SP.

Imagem 01 – Passeio a ser realizado

Imagem 02 – Passeio a ser realizado

Imagem 03 – Troca de luminárias

Imagem 04 – Troca de Luminárias

Imagem 05 – Troca de Luminárias

Imagem 06 – Passeio a ser executado

Prefeitura do Município de Ubirajara, aos 16/12/2019

REINALDO AP. SILVA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5069369000

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES

Prefeito Municipal